## Лист1
Дефектная ведомость работ
Объект: Многоквартирный дом по ул. Исетская 17 |  | г.Каменск-Уральский
Вид Работ: Благоустройство придомовой территории |  | 2022 год
1. Реконструкция проезжей части ( S=299 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разбор асфальтового покрытия спецтехникой, Т=6 см (дорога) | м2 | 299 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
2 | Разработка щебеночного основания (старого), грунта Т=20 см (дорога) | м2 | 299 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
3 | Демонтаж бордюров | м/п | 73 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 4 класс отходов
4 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 58 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.87 |  |  | (0,3*0,05*58)
6 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1.0962 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Окраская бордюров | м | 14.5 | Эмаль ПФ-115 |  | 58*0,25
8 | Демонтаж-монтаж колодцев (поднятие/опуск до 18 см) | шт | 3 | приведение в одну плоскость
9 | Доборное кольцо КЦО 1 | шт | 6
8 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 299 | с уплотнением
9 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 299 | эмульсия битумная |  | 299*0,002
10 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 299 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | расход на 4 см - 105,26 кг, на доп. 2 см - 13,62*К4 кг.
2. Устройство парковочных карманов ( S=122 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 300 | шт | 11 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 11*2,83кг
1 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 400 | шт | 3 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 5*4,35кг
1 | Валка и раскрыжовка деревьев ф 500 | шт | 7 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 7*7,25кг
5 | Корчевка пней деревьев до ф300 | шт | 11 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 11*50кг
5 | Корчевка пней деревьев до ф400,500 | шт | 3+7 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 10*50кг
8 | Разработка грунта под парковочный карман, Т=30 см | м2 | 122 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
9 | Установка дорожных бордюров БР 100.30.15 | м/п | 18 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
10 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.27 |  |  | 0,3*0,05*18
11 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 0.3402 | уплотнение коэф. 1,26
12 | Окраская бордюров | м | 4.5 | Эмаль ПФ-115 |  | 18*0,25
13 | Устройство щебеночного основания Т=20 см, фракция 40-70, 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 122 | с уплотнением
14 | Розлив вяжущих средств (мин. 2,0 л/м2) | м2 | 122 | эмульсия битумная |  | 122*0,002
15 | Укладка асфальтового покрытия , Т=6 см | м2 | 122 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | расход на 4 см - 105,26 кг, на доп. 2 см - 13,62*К4 кг.
16 | Нанесение разметки | м2 | 5 | Краска акриловая для дорожной разметки |  | 10*5,0*0,1
3. Тротуары у дома (S=124 м2)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Разработка основания и покрыти\я под тротуар (асфальт 6 см, щебень 15 см) | м2 | 124 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
5 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 124 | с уплотнением
6 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 124 | Эмульсия битумная |  | 124*0,001
7 | Укладка асфальтового покрытия , Т=5 см | м2 | 124 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I
4. Благоустройство дворовой территории (S=271 м2) 21+170+80=271м2
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание |  | типы покрытий зон
1 | Демонтаж МАФ (лавки. урны, вешала и т.д.) | кг | 2500 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов
2 | Планировка территории, с разработкой грунта до 20 см и перемещинием до 50 м. | м2 | 271 | выравнивание территории
3 | Разработка грунта под дорожки и площадки до Т=20 см | м2 | 191 | погрузка, перевозка на расстояние 7км (транспортная схема) | утилизация 5 класс отходов | 21+170
4 | Установка тротуарных бордюров БР 100.20.8 | м/п | 54 | установка на щебеночное основание Т=5см, с подбетонкой
5 | Устройство щебеночного основание под бордюры Т=5 см, фракция 5-20 мм | м3 | 0.54 |  |  | 0,2*0,05*54
6 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 0.6804 | уплотнение коэф. 1,26
7 | Укладка геотекстиля плотностью 250 гр/м | м2 | 21 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 г/м2 | тротуарная плитка | 21
8 | Устройство щебеночного основания Т=5 см, фракция 20-40 мм | м2 | 21 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | тротуарная плитка
9 | Устройство песчанного основания Т=5 см | м2 | 21 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | тротуарная плитка
10 | Укладка плитки тротуарной серой, типа Кирпичик Т=70 мм | м2 | 21 | Плитка тротуарная "Кирпичик" | тротуарная плитка
14 | Устройство щебеночного основания Т=10 см, фракция 20-40 мм, 5-20 мм | м2 | 170 | с уплотнением коэф. 1,26 | бесшовное резиновое покрытие | 170
15 | Розлив вяжущих средств (мин. 1л/м2) | м2 | 170 | Эмульсия битумная | бесшовное резиновое покрытие
16 | Укладка асфальтового покрытия , Т=4 см | м2 | 170 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | бесшовное резиновое покрытие
17 | Укладка бесшовного резинового покрытия | м2 | 170 |  | бесшовное резиновое покрытие
18 | Завоз и отсыпка черноземом в ручную Т= 5 см | м2 | 80 |  | газон | 80
Установка ограждений футбольной площадки 42 м.п
1 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 18 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200
2 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | шт | 34 |  |  | 17*2
3 | стоимость
5 | Панель ограждения "Булат 2D" выс 1030*дл 2500мм d прутка 5/6 ячейка 50*200 | шт | 17
6 | Панель ограждения "Булат 2D" выс 2030*дл 2500мм d прутка 5/6 ячейка 50*200 | шт | 17
7 | Столб 80*80 стенка 2,0мм, L=4000мм | шт | 17
8 | Заглушка 80х80 | шт | 17
9 | Скоба+ болт с антивандальной гайкой | шт | 126
Установка Детского игрового и спортивного оборудования (работа)
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 грунта | 0.764 |  |  | (0,4*0,4*0,4*8)+(0,6*0,6*0,7*1)
2 | Установка столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 9
3 | Бетонирование столбов | м3 | 0.682 |  |  | (0,4*0,4*0,35*8)+(0,6*0,6*0,65*1)
4 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.6936 |  |  | 0,68*1,02
МАФ и игровое оборудование детских площадок
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание
1 | СО 5.08 Гандбольные ворота+ сетка | шт | 1
2 | СО 5.04 Стойка баскетбольная+ сетка | шт | 1
3 | Видеонаблюдение | шт | 1
6. Наружное освещение (над подъездами 2 шт.)
№ п/п | наименование | ед.изм. | объем | примечание
1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 36.72
2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в гофре) | м | 36
3 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 20 мм | м | 36
4 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 36
5 | Клипса | шт | 63 |  |  | 36*175/100
6 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 2
7 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт | 2
8 | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, РО 04-125-001 | шт | 2
9 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2
10 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 2
11 | Коробка разветвительная пластиковая 85*85*40 наружного исполнения | шт | 4
12 | Фотореле ФР2 У3 | шт | 2
13 | Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3 | шт | 2
14 | Сверление отверстий в кирпичном доме толщиной до 1,5 кирпича | шт | 2
Составил Чернигина Е.А.